SISTEMA RO CAWARE 400 GPD

COSTO     $4.850.000

CAPACIDAD DE SALIDA: 400 GPD (Galones x día).  

Los sistemas CAWARE  400 GPD son sistemas de ósmosis inversa de cinco etapas  fuentes de agua 5 etapas de filtración  que garantizan agua potable o desmineralizada de la mejor calidad, aún de contaminadas o sin ningún tratamiento como pozos, lagos, arroyos, etc. 

   Orientado a dar solución al mercado industrial o residencial

5 Etapas: 
PP 5 m + GAC + CTO + RO + T-33(carbón de coco )

Orientado a dar solución al mercado Industrial. 
Producción de 400 galones/día
(Aproximado 1.520 Litros x día)
63 litros por hora.
Tanque de Presión.
Función de auto-limpieza
Dos Bombas  de presión para CUATRO  membranas.

La OSMOSIS INVERSA es la tecnología más avanzada, eficaz, fiable y compacta en purificación del  agua,  hoy  en  día.  
Es  un  proceso  de  tratamiento  de  agua  mediante  membranas 
semipermeables,  empleado  para  eliminar  del  agua  hasta 99%  de  los  sólidos  disueltos, suspendidos y microorganismos. 

CONFIGURACION DEL SISTEMA

Etapa 1: Pre-Filtración.
FILTRO DE POLIPROPILENO DE 5 MICRAS.  Cartucho de Polipropileno que atrapa lodo, polvo, óxido y arena que afectan el sabor y apariencia de su agua, a la vez que también  protege los otros filtros de atascos y obstrucciones prematuras.
REEMPLACE CADA 6 MESES*

Etapa 2: Carbón Activado Granular (CAG).
CARBON ACTIVADO GRANULAR.  Reduce el cloro, benceno, pesticidas y herbicidas, trihalometanos, compuestos orgánicos volátiles y otros.
REEMPLACE CADA 6 MESES*

Etapa 3: Bloque de Carbón CTO (Chlorine, Taste, Odor)
BLOQUE DE CARBÓN. Carbón activado en polvo compactado en bloque que complementa la etapa CAG y mejora los aspectos estéticos del agua: elimina el cloro y olor, mejora el sabor.
REEMPLACE CADA 6 MESES*

Etapa 4: Ósmosis Inversa.
FILTRO DE ÓSMOSIS INVERSA. Elimina eficazmente casi todos los contaminantes inorgánicos  del agua. Remueve el radio, la materia orgánica natural, los plaguicidas, los quistes, bacterias y virus.
REEMPLACE CADA 12 MESES*

Etapa 5: Pos filtro de Carbón  Activado **
CARBON EN LINEA. 
Carbón activado de cáscara de coco que ajusta el sabor del agua.
REEMPLACE CADA 6 MESES*


El tiempo de reemplazo depende de la calidad de agua a la entrada.
 (**) Si el objetivo es obtener agua desmineralizada para uso industrial esta etapa se debe suprimir. 


EL EQUIPO CONSTA o  INCLUYE: 
1 EQUIPO DE FILTRACIÓN DE OSMOSIS INVERSA CON SUS RESPECTIVAS MEMBRANAS PARA SU FUNCIONAMIENTO INICIAL+ ACCESORIOS DE CONEXIÓN

OPCIONALES

PREFILTRACION CON RESINAS

SUAVIZADORES

LAMPARA ULTRAVIOLETA

CONEXIONES ESPECIALES A LA RED DE AGUAS


VENTAJAS DE LA OSMOSIS INVERSA

 Ahorro en la compra de agua embotellada, sin desplazarse del hogar ni cargar con pesadas             garrafas, garrafones o bidones. 
   Beber agua de altísima calidad, cristalina y fresca, al alcance de su grifo. 
   Cubitos de hielo transparentes y de buen sabor. 
   Sano y seguro para los biberones del bebé. 
   Cafés e infusiones de sabores puros. 
   Cocinar las verduras, arroces, pastas y sopas con agua perfecta. 
   Imprescindible para dietas bajas en sodio y dietas de adelgazamiento. 
   Uso ideal con plantas delicadas, acuarios y planchas de vapor. 



Garantía:
1 año por defectos de fabricación en las partes del equipo. 
las membranas tienen 6 meses de garantía, Después de usadas se  pierde la garantía.
Por golpes o uso inadecuado se pierde la garantía.

Esta Unidad cumple con todos los estándar de 
Calidad y de Seguridad.

La OSMOSIS INVERSA permite la producción de agua con bajo contenido en sales, libre de virus y contaminantes químicos por medio de un tratamiento filtrante. El proceso de la ósmosis inversa utiliza una membrana semipermeable para quitar y para rechazar una variedad amplia de impurezas.

TABLA DE RETENCIONES

Aluminio   	97-98%    	Hierro            	98-99%    	Radio            	97%
Amonio            	85-95%    	Plomo            	96-98%    	Selenio          	97%
Arsénico    	94-96%    	Magnesio    	96-98%    	Silicona    	85-90%
Bacterias    	99+%    	Manganeso    	96-98%    	Silicato    	95-97%
Bicarbonato    	95-96%    	Mercurio    	96-98%    	Plata            	95-97%
Bromuro            93-96%    	Níquel            	97-99%    	Sodio            	92-98%
Cadmio            	96-98%    	Nitrato            	93-96%    	Sulfuros    	99+%
Calcio            	96-98%    	Fosfato             99+%    	Sulfato            	96-98%
Cloro            	94-95%    	Poli fosfato    	98-99%    	Zinc            	98-99%
Cromato            90-98%    	Hierro            	98-99%    	*	 Virus            	99+%
Cromo            	96-98%    	Plomo            	96-98%    	* Insecticidas    97%
Cobre            	97-99%    	Magnesio    	96-98%   	* Detergentes   97%
Cianuro            90-95%    	Potasio            	92%    		* Herbicidas    97%
Ferrocianuro    98-99%    	Pirógenos    	  	99+%    % 	TDS            95-99%
Fluoruro    	94-96%    	Radioactividad    	95-98%

Esta unidad no necesita pre tratamiento con hipoclorito, 
ya que la membrana de Osmosis Inversa hace esta función de eliminación de todo tipo de material orgánico.

PARA MANTENER LA OPTIMA CALIDAD DEL AGUA, ES NECESARIO CAMBIAR LOS CARTUCHOS O MEMBRANAS CADA 6 MESES, LA DE OSMOSIS INVERSA CADA AÑO.

El Tiempo de reemplazo de la Membrana depende de la Calidad del Agua a la Entrada.
Si el agua es muy sucia o turbia, satura muy rápido el filtro inicial de sedimentos, haciendo

Necesario su cambio con más frecuencia

.
 ¿Cómo funciona la osmosis inversa?

Paso 1. El agua pasa por un pre filtro de sedimentos que elimina sólidos en suspensión (tierra, barro, arena, óxidos, etc.) con un tamaño mayor de 5 micras.

Pasos 2 y 3. Pasa por dos pre-filtros de carbón activado granular y Bloque que absorben y eliminan el cloro y otros contaminantes químicos (pesticidas, aceites...) hasta un 99,9%.

Paso 4.  Mediante presión, filtramos el agua a través de una membrana semipermeable con poros microscópicos (como el riñón). 
La membrana rechaza los sólidos disueltos (sales) y otros contaminantes, tanto orgánicos como inorgánicos, permitiendo solo el paso de las moléculas de agua (hidrogeno y oxigeno), H2O agua pura.

Paso 5. Un post-filtro de carbón activado de cáscara de coco es el último paso para perfeccionar el sabor del agua antes del consumo.

Tenemos todos los insumos y consumibles